|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УтверждаюДиректор МБОУ СОШ р.п. Многовершинный И.А. Павлюкова  |

**Температурный режим**

МБОУ СОШ р.п. Многовершинный

Николаевского муниципального района Хабаровского края

**Дата: 21.02.2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж | Наименование помещения | Допустимая температура воздуха | Фактическая температура воздуха |
| 1 этаж  |
| 1 | Гардероб, вестибюль | 18-24 | 23 |
| 1 | Столовая | 18-24 | 23 |
| 1 | Учебный кабинет № 1 | 18-24 | 22 |
| 1 | Рекреация начальной школы | 18-24 | 22 |
| 1 | Учебный кабинет № 2 | 18-24 | 22 |
| 1 | Учебный кабинет № 3 | 18-24 | 22 |
| 1 | Туалетная комната (мал) | 18-26 | 22 |
| 2 этаж |
| 2 | Спортивный зал | 18-20 | 20 |
| 2 | Душевая (мал.) | 24-26 | 24 |
| 2 | Душевая (дев.) | 24-26 | 24 |
| 2 | Кабинет информатики (инд.рабочие места , ПК) | 18-24 | 21 |
| 2 | Центр «Точка роста» (инд.рабочие места , ПК) | 18-24 | 21 |
| 2 | Учебный кабинет № 28 | 18-24 | 22 |
| 2 | Учебный кабинет № 29 | 18-24 | 22 |
| 2 | Учебный кабинет № 30 | 18-24 | 22 |
| 2 | Учебный кабинет № 31 | 18-24 | 22 |
| 2 | Рекреация начальной школы  | 18-24 | 22 |
| 2 | Туалетная комната (дев) | 18-26 | 22 |
| 2 | Учебный кабинет № 59 | 18-24 | 21 |
| 2 | Учебный кабинет № 60 | 18-24 | 21 |
| 2 | Рекреация 2 этажа № 1 | 18-24 | 21 |
| 2 | Туалетная комната (мал) | 18-26 | 21 |
| 2 | Учебный кабинет № 64 | 18-24 | 21 |
| 2 | Учебный кабинет № 66 | 18-24 | 21 |
| 2 | Учебный кабинет № 67 | 18-24 | 21 |
| 2 | Рекреация 2 этажа № 2 | 18-24 | 22 |
| 2 | Туалетная комната (дев) | 18-26 | 21 |
| 3 этаж |
| 3 | Актовый зал |  18-24 | 20 |
| 3 | Учебный кабинет № 68 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 69 | 18-24 | 21 |
| 3 | Помещение для самоподготовки | 18-24 | 20 |
| 3 | Рекреация начальной школы  | 18-24 | 22 |
| 3 | Туалетная комната ( мал) | 18-26 | 22 |
| 3 | Учебный кабинет № 85 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 88 | 18-24 | 21 |
| 3 | Рекреация 3 этажа №1 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 89 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 94 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 95 | 18-24 | 21 |
| 3 | Учебный кабинет № 96 | 18-24 | 20 |
| 3 | Рекреация 3 этажа № 2 | 18-24 | 20 |
|  | **Средние значения**  |  | **21°** |

Основание: Распоряжение Министра образования и науки Хабаровского края от 17.10.2023 г. № 05.3-13-15107, приказ Управления образования администрации Николаевского муниципального района № 427-осн. от 19.10.2023г., приказ директора МБОУ СОШ р.п. Многовершинный № 209-осн. от 19.10.2023 г.

Прим: Измерения ведутся в 40 помещениях МБОУ СОШ р.п. Многовершинный.